## analyse du projet
OBJECTIF 1 - Intégration du projet dans son environnement | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Total des points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint | Commentaires
| 1.1. Valorisation du site & Optimisation de l'implantation | Valorisation du bâtiment | Justifier de l'orientation du bâtiment en fonction des contraintes du site et du programme | 1
|  |  | Proposer des espaces de détente et de repos extérieurs sur la parcelle et/ou mutualiser l'opération avec un espace vert situé à moins de 50 mètres Proposer des espaces paysagers intérieurs quand impossibilité de traiter l'extérieur : patio, cour anglaise, jardin d'hiver, etc. | 1
|  |  | Proposer des toitures végétalisées de 30 à 49% de la surface totale de toitures | 1
|  |  | Proposer des toitures végétalisées sur plus de 50% de la surface totale de toitures | 2
|  |  | Décrire la prise en compte des risques industriels ou naturels - à justifier. Le point peut être obtenu par simple fait d'avoir choisi un site non concerné par les risques industriels et/ou naturels. | 1
|  | Valorisation climatique des espaces extérieurs | Proposer des dispositions extérieures pour se protéger du soleil, de la pluie et du vent | 1
|  | Valorisation acoustique des espaces extérieurs | Proposer des dispositions extérieures prises pour limiter les nuisances acoustiques | 1
|  |  | Mesurer le bruit sur site à l'état initial | 1
|  | Valorisation visuelle des espaces extérieurs | Accéder aux vues sur des espaces agréables et naturels / végétalisés | 1
|  |  | Orienter vers le bas les éclairages extérieurs | 1
|  |  | Obtenir un ratio d'espaces verts / espaces bâtis sur la parcelle supérieur à celui indiqué dans le PLU | 1
|  |  | Aménager de manière paysagère les espaces extérieurs de logistique Exemples : parking, zones déchets, etc. | 1
|  |  | Etudier les masques solaires | 1
|  | Valorisation olfactive des espaces extérieurs | Décrire les sources d'odeurs désagréables ou pouvant l'être dans l'organisation des espaces extérieurs | 1
| 1.2. Biodiversité | Flore | Préserver et respecter la flore présente sur le site | 1
|  |  | Choisir et introduire les espèces végétales diversifiées, non invasives, locales en limitant les espèces "fortement" allergènes | 1
|  |  | Choisir des espèces végétales demandant peu d'arrosage et peu d'entretien | 1
|  | Faune | Préserver et respecter la faune présente sur le site | 1
|  |  | Reconstituer l’habitat et les conditions de vie de la faune sur la parcelle. Décrire les dispositions prises pour favoriser la biodiversité: ruche, nichoir, … | 1
|  | Trames verte et bleue | Préserver ou reconstituer les continuités écologiques présentes sur le site et/ou à proximité immédiate | 1
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 1 point pour les projets neufs - Maximum 3 points pour les projets réhabilitation
|  |  | TOTAL MAXIMUM objectif 1 | 20 | 0 | 0
- Entre 4 et 9 points - Peu prioritaire - Entre 10 et 14 points - Prioritaire - Entre 15 et 20 points - Très prioritaire
OBJECTIF 2 - Gestion de l'énergie | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint
| 2.1. Consommations énergétiques | Réduction de consommation d'énergie primaire due au chauffage, au refroidissement, à l'éclairage, à l’ECS, à la ventilation, et aux auxiliaires de fonctionnement | - Pour les constructions neuves (soumises à RE2020), avoir un bâtiment positif. - Pour les constructions en réhabilitation ou soumis à la RT2012 réduire de 10% par rapport à la RT 2012 | 2
| 2.2. Conception bioclimatique | Isolation thermique | Isoler par l'extérieur et non par l'intérieur | 1
|  |  | Obtenir une résistance thermique des façades : R > 5 (m².K)/W | 1
|  |  | Obtenir une résistance thermique des toitures inclinées: R > 6 (m².K)/ W | 1
|  |  | Obtenir une résistance thermique des planchers hauts et bas : - hauts : R > 7 (m².K)/W - bas : R > 4 (m².K)/W | 1
|  | Surfaces vitrées et protections | Mettre en place du double vitrage avec une menuiserie dont le Uw ≤ 1,6 W/m².K | 1
|  |  | - Pour les constructions neuves : Optimiser les apports solaires en favorisant une orientation des vitrages Sud - Pour les constructions en réhabilitation : Minimiser les ouvertures existantes au Nord | 1
|  |  | Mettre en place des protections solaires extérieures Exemples des solutions à privilégier : stores extérieurs avec un niveau d'occultation satisfaisant, casquettes profondes, brise-soleil à lames orientables, etc. | 1
|  | Perméabilité à l’air / Etanchéité de l’enveloppe | Réaliser un test de perméabilité à l'air avec : - I ≤ I référence OU - I = 1,2 m3/h/m² pour le tertiaire - I =1 m3/h/m² pour les logements | 1
| 2.3. Energies renouvelables locales / Réseaux de chaleur | Réalisation d’une étude de faisabilité sur le recours aux énergies renouvelables locales |  | 1
|  | Chaufferie / chaudière bois : granulé; plaquette, etc. | Equiper le projet d'une chaudière bois avec filtre à particules. Préciser le seuil des émissions de particules | 2
|  | Réseau de chaleur | Relier le projet à un réseau de chaleur classique sans énergie renouvelable | 1
|  |  | Relier le projet à un réseau de chaleur alimenté entre 20 et 49% par des énergies renouvelables | 1.5
|  |  | Relier le projet à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par des énergies renouvelables | 2
|  | Chauffage géothermique | Equiper le projet d'une géothermie sur nappe, sur pieux, etc. | 2
|  | Pompes à chaleur performantes | Equiper le projet d'une pompe à chaleur avec COP annuel ≥ 3 | 1
|  | Panneaux solaires thermiques | Equiper le projet de panneaux solaires thermiques assurant au moins 1/3 des consommations d’ECS | 2
|  | Autres propositions d'énergie renouvelables adaptées | Autres propositions Photovoltaïques, utilisation d'énergie de récupération, système de récupération de chaleur, puits canadien, etc. | 1
| 2.4. Solutions techniques | Système de chauffage / ECS et suivi des consommations | Equiper le projet de systèmes performants d'émetteurs de chaleur Exemples: plancher chauffant, radiateur basse température, etc. | 1
|  |  | Couper l'eau chaude de certains lavabos en été | 1
|  |  | Equiper le projet d'une Gestion Active du Bâtiment En fonction des besoins du bâtiment pour le chauffage / rafraichissement / ventilation / éclairage, ce système automatique doit permettre de : - mesurer - gérer / piloter / archiver en établissant des historiques, statistiques, analyses a minima sur les compteurs identifiés comme étant les plus significatifs - surveiller et analyser les consommations - améliorer l’efficacité énergétique | 1
|  | Système de climatisation | Ne pas mettre de climatisation Le point peut être accordé si seule une pièce est climatisée pour des raisons réglementaires (exemple: maison de retraite, etc.) et que le reste du bâtiment est traité sans. | 1
|  | Système éclairage | Mettre en place un éclairage intérieur basse consommation | 1
|  |  | Proposer une régulation de l'éclairage intérieur Exemples: détecteur crépusculaire, détecteur de présence, gradateurs, etc. | 1
|  |  | Mettre en place un extérieur basse consommation (Rendement > 60 lumen/W) | 1
|  |  | Proposer une régulation selon horaires de l'éclairage extérieur. Exemples : détecteur crépusculaire, détecteur de présence, gradateurs, etc. | 1
|  | Système de ventilation | Ventiler mécaniquement à l'aide d'une VMC double flux avec récupération de chaleur | 1
|  |  | Ventiler naturellement Préciser si nocturne, en été, etc. | 1
|  |  | Equiper le projet de sondes CO2 ou hygrométriques | 1
|  | Sensibilisation des occupants et du gestionnaire aux économies d'énergie | Mettre en place une sensibilisation visible au sein du bâtiment sur les consommations énergétiques. Préciser l'ensemble des solutions techniques mis en place au sein du bâtiment à l'intention des usagers | 1
|  |  | Mettre en place un suivi d'exploitation les deux premières années du bâtiment Exemples d'actions : relevés des compteurs énergie mensuels, bonne prise en main de la GAB (archivage, pilotage, etc.), etc. | 1
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 1 point pour les projets neufs - Maximum 3 points pour les projets réhabilitation
| TOTAL MAXIMUM objectif 2 |  |  | 30 | 0 | 0
- Entre 4 et 9 points - Peu prioritaire - Entre 10 et 19 points - Prioritaire - Entre 20 et 30 points - Très prioritaire
OBJECTIF 3 - Gestion de l'eau potable | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint
| 3.1. Solutions économes | Systèmes hydro économes | Mettre en place des réducteurs de pression | 1
|  |  | Mettre en place des chasses d'eau double commande 3/6 litres Eco-plaquette acceptée en réhabilitation | 1
|  |  | Mettre en place des robinets mitigeurs | 1
|  |  | Mettre en place des robinets thermostatiques à capteurs de présence | 1
|  | Sensibilisation des utilisateurs aux économies d'eau | Rédiger et distribuer un livret de sensibilisation sur la bonne gestion et utilisation de l'eau potable dans le bâtiment | 1
|  |  | Afficher un panneau de sensibilisation dans les zones communes | 1
|  | Suivi des consommations | Mettre en place des compteurs et sous-compteurs répartis en sous-zone | 1
|  |  | Relever et suivre les consommations chaque mois, au moins pendant les deux premières années | 1
|  |  | Proposer une Gestion Active du Bâtiment (GAB) pour la gestion de l'eau potable Etablir un synoptique. | 1
| 3.2 Gestion des eaux usées | Réutiliser les eaux usées | Afin de réduire les consommations d'eau potable, présenter une proposition de réutilisation des eaux usées | 1
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 1 point pour les projets neufs - Maximum 3 points pour les projets réhabilitation
| TOTAL MAXIMUM objectif 3 |  |  | 10 | 0 | 0
- Entre 2 et 3 points - Peu prioritaire - Entre 4 et 6 points - Prioritaire - Entre 7 et 10 points - Très prioritaire
OBJECTIF 4 Gestion de l'eau de pluie | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint
| 4.1. Imperméabilisation et végétalisation des sols | Pour milieu faiblement urbanisé : Coefficient d'imperméabilisation après réalisation | de 60% à 80% | 1
|  |  | de 40% à 60% | 2
|  |  | en dessous de 40% | 3
|  | Pour milieu urbain Amélioration du coefficient d'imperméabilisation | de 0 à 5% | 1
|  |  | de 5% à 10% | 2
|  |  | Au dessus de 10% | 3
|  | Amélioration de l'imperméabilisation | Obtenir un ratio pleine-terre / surface parcelle supérieur à celui indiqué dans le PLU | 1
|  | Amélioration du débit de fuite | Obtenir un zéro rejet dans le réseau de la ville. Préciser qu'aucun branchement au réseau de la ville ne sera effectué. | 1
|  |  | Réaliser un bassin ou cuve de rétention sur le site afin de réduire le débit dans le réseau de la ville | 1
|  |  | Autres propositions Exemples : toitures végétalisées, etc. | 1
| 4.2. Récupération des eaux de pluie | Economie de l'eau potable grâce à la récupération et réutilisation des eaux de pluie | Réaliser une étude d’opportunité de récupération et réutilisation des eaux pluviales | 1
|  |  | Mettre en place une cuve de récupération d'eau de pluie pour nettoyer et/ ou arroser les espaces extérieurs (espaces verts, voiries, etc.) | 1
|  |  | Mettre en place une cuve de récupération d'eau de pluie pour alimenter les sanitaires --> se référer à l'Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments | 2
|  |  | Mettre en place une cuve de récupération pour le ménage intérieur | 1
|  | Faciliter l'infiltration naturellement | Réaliser un aménagement paysager pour permettre une meilleure infiltration des eaux de pluie Exemples : bassin d'infiltration, noues végétalisées, etc. | 1
|  |  | Mettre en place des puits d'infiltration | 1
|  |  | Autres propositions Exemples : tranchée drainante et/ou infiltrante, structure / chaussée réservoir | 1
|  | Traiter les eaux de pluie | Réaliser une étude de qualité des sols | 2
|  |  | Traiter les eaux de ruissellement du parking en : - favorisant les traitements naturels : noues, bassins, plantes - évitant les déshuileurs et débourbeurs. Si installation, justifier d'un marché d'exploitation de maintenance lié à ces techniques pour garantir leur bon entretien. | 1
| 4.3. Réseaux séparatifs | Réseau séparatif eaux usées/eaux de pluie | Si le réseau séparatif est existant cela vaut 1 point, S'il est programmé, cela vaut 0 point. | 1
|  |  | Prouver en fin de chantier (photos) que le raccordement des branchements des eaux usées et des eaux pluviales est bien séparé | 1
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 1 point pour les projets neufs - Maximum 3 points pour les projets réhabilitation
| TOTAL MAXIMUM objectif 4 |  |  | 20 | 0 | 0
- Entre 4 et 9 points - Peu prioritaire - Entre 10 et 14 points - Prioritaire - Entre 15 et 20 points - Très prioritaire
OBJECTIF 5 - Chantiers "durables et solidaires" | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint
| 5.1.Aspects sociaux du chantier | Heures travaillées réservées à des emplois d’insertion | Faire appliquer des clauses sociales au marché de travaux (chantier) et mettre en place un suivi avec bilan en fin d'opération. | 1
|  | Application de clauses sociales | Faire appliquer des clauses sociales aux marchés de services et aux prestations intellectuelles pour permettre la prise en compte des personnes éloignées de l'emploi : femmes, jeunes, seniors, etc. | 1
| 5.2. Aspects organisationnels du chantier | Suivi de chantier | Désigner un Responsable Environnement au sein du Chantier | 2
|  |  | Rédiger et faire appliquer une charte de chantier à faibles nuisances Exemples: organisation, rappel des objectifs environnementaux, responsabilités des acteurs, etc. | 2
|  |  | Mettre à disposition, dans la base vie du chantier, un registre intégrant toutes les informations liées à un bon chantier à faibles nuisances | 1
|  |  | Suivre les consommations d'énergie de la base vie et mettre en place des compteurs. Relevés mensuels | 1
|  |  | Suivre les consommations d'eau de la base vie et mettre en place des compteurs. Relevés mensuels | 1
|  | Sensibilisation du personnel de chantier | Distribuer des livrets de chantier à chaque entreprise et/ou compagnons | 1
|  |  | Organiser des réunions de sensibilisation pour les entreprises, en début de chantier, pour rappeler les règles de chantier à faibles nuisances | 1
|  | Communication auprès des riverains | Avoir un panneau d'affichage avec dates de chantier, horaires, gestes verts, etc. | 1
|  |  | Organiser des réunions publiques afin de présenter aux riverains le chantier à faibles nuisances | 1
|  |  | Avoir une boite aux lettres pour les remarques et plaintes éventuelles des riverains | 1
| 5.3. Gestion des déchets de chantier | Suivi des déchets | Collecter 100% des bordereaux de suivi de déchets réglementés. Engagement à rédiger par l'entreprise. | 1
|  |  | Imposer des pénalités à toutes entreprises qui ne remettraient pas les bordereaux de chantier --> A inscrire dans le DCE. | 1
|  | Tri des déchets | Mettre en place un tri des déchets sur le chantier en identifiant les typologies de déchets produits et en spécifiant le nombre de bennes. | 1
|  |  | Indiquer toutes les filières d'enlèvement les plus satisfaisantes d'un point de vue économique, technique et environnemental en fonction du nombre de bennes connu --> à inscrire dans DCE | 1
|  | Valorisation des déchets (% de la masse totale de déchets générés) | Assurer une valorisation d'au moins 30% de l'ensemble des déchets de chantier --> à préciser si Energie et/ou Matière | 1
|  |  | En phase de préparation de chantier, si besoin de débroussailler le terrain, proposer une filière de revalorisation des déchets verts. Exemple : compostage, énergie, etc. | 1
| 5.4.Limitation des pollutions et nuisances | Nuisances acoustiques | Utiliser des équipements insonorisés pour limiter les nuisances acoustiques | 1
|  |  | Réaliser une étude acoustique avec un sonomètre pour identifier les équipements les plus bruyants pendant le chantier --> conformité du niveau acoustique exigée | 2
|  |  | Elaborer un planning des nuisances | 1
|  | Nuisances visuelles - Propreté du chantier | Proposer une aire de nettoyage des engins avant sortie du chantier | 1
|  |  | Nettoyer quotidiennement le chantier et ses abords | 1
|  |  | Arroser les zones à forte émission de poussières avec de l'eau récupérée (eau de pluie, eau de lavage) | 1
|  | Pollution des eaux et des sols | Présence d'un kit de dépollution et d'une bâche étanche mobile au sein du chantier | 1
|  |  | Mettre en place des bacs de décantation des eaux de lavage de bennes à béton | 1
|  |  | Utiliser des huiles de décoffrage végétales. Eviter l'huile de palme. | 1
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 1 point pour les projets neufs - Maximum 3 points pour les projets réhabilitation
| TOTAL MAXIMUM objectif 5 |  |  | 30 | 0 | 0
- Entre 4 et 9 points - Peu prioritaire - Entre 10 et 19 points - Prioritaire - Entre 20 et 30 points - Très prioritaire
OBJECTIF 6 - Choix des produits et techniques de l'ouvrage | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint
| 6.1. Maintenance de l'ouvrage | Accès facilité | Faciliter les accès aux fenêtres et stores | 1
|  |  | Faciliter les accès aux toitures | 1
|  |  | Faciliter les accès aux équipements Exemples : CTA, chauffage par le sol avec vide sanitaire, etc. sans gêner les occupants | 1
|  | Maintenance facilitée | S'assurer de la simplicité de conception des réseaux techniques : plomberie CVC | 1
|  |  | Associer l’exploitant le plus tôt possible lors de la conception, phase APD de préférence | 1
| 6.2. Adaptabilité et durabilité de l'ouvrage | Durée de vie du bâtiment | S'assurer que la durée de vie des matériaux de 1er œuvre soit cohérente avec la durée de vie de l'ouvrage souhaitée | 2
|  |  | S'assurer que la durée de vie des matériaux 2ème œuvre soit cohérente avec la durée de vie de l'ouvrage souhaitée | 1
|  |  | Décrire l'adaptabilité du bâtiment et des salles dans le futur | 1
|  | Démontabilité et séparabilité de l'ouvrage | S'assurer qu'au moins 50% (en surface) des produits de 2nd œuvre soient séparables aisément. | 1
|  |  | Décrire la démontabilité simple des équipements et systèmes techniques | 1
| 6.3. Impacts environnementaux des produits | Type de matériaux | Présenter les Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires pour les matériaux en possédant | 1
|  |  | Connaître les consommations de ressources énergétiques (en kWh-ep/m²SHON.an) et empreinte carbone (kg-eq CO2/an.m²SHON) de 6 matériaux issus du projet --> 6 matériaux présentés = 6 points; 5 matériaux présentés = 5 points, etc. | 6
|  |  | Utiliser majoritairement du bois certifiés FSC, PEFC, etc. | 1
|  |  | Utiliser des bois durs, locaux, raboutés (éviter bois rouges) | 1
|  |  | Utiliser des revêtements de sol écologiques: linoléum, caoutchouc, etc. | 1
|  |  | Utiliser des isolants naturels : liège expansé, fibre de bois, chanvre, etc. | 1
|  |  | Utiliser des isolants recyclés: ouate de cellulose, à base de vêtements, etc. | 1
|  |  | Utiliser des murs de constitution écologique : monomur en terre cuite, paille, etc. | 1
|  |  | Ne pas utiliser de PVC | 2
|  | Provenance des matériaux | Choisir des matériaux issus de filières locales (moins de 500km) | 2
|  |  | Choisir des matériaux issus de filières de recyclage | 2
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 1 point pour les projets neufs - Maximum 3 points pour les projets réhabilitation
| TOTAL MAXIMUM objectif 6 |  |  | 30 | 0 | 0
- Entre 4 et 9 points - Peu prioritaire - Entre 10 et 19 points - Prioritaire - Entre 20 et 30 points - Très prioritaire
OBJECTIF 7 - Gestion des déplacements alternatifs à la voiture | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint
| 7.1. Politique de développement urbain durable | Assurer la cohérence entre l’aménagement de la parcelle et la politique de la collectivité | Raccorder le bâtiment aux différents cheminements de la ville déjà implantés tels que les pistes cyclables, les cheminements piétons, etc. | 2
|  |  | Raccorder le bâtiment aux différents lieux d'attractivités pouvant exister à l'échelle du quartier et/ou de la commune : marché, écoles, culture, sport, restauration, etc. | 1
|  |  | Rationnaliser le nombre de place de stationnement | 1
|  | Proximité d'arrêts de transports collectifs | Avoir un arrêt de transport collectif à moins de 300 m de l'entrée du bâtiment | 1
|  | Covoiturage | Proposer des places de stationnement réservées au covoiturage | 1
|  | Favoriser le recours aux véhicules propres | Proposer des places de stationnement réservées aux véhicules propres | 1
|  |  | Proposer des dispositifs favorisant l' utilisation de véhicules propres : prise électrique | 2
| 7.2. Recours aux transports doux | Vélo | Proposer des stationnements vélos clos et couvert | 2
|  |  | Proposer des stationnements vélos à moins de 50 mètres de l'entrée principale | 1
|  |  | Définir le mode de calcul permettant de connaitre le bon nombre de stationnement / employé | 1
|  |  | Proposer une pompe à air en accès libre pour gonfler les vélos | 2
|  |  | Proposer un espace recharge pour vélos électriques, équipé également d'une mallette spécifique pour l'entretien du vélo | 1
|  | Marche à pieds | Proposer un local trotinettes, poussettes, vélos pliants, etc. | 1
|  |  | Sécuriser les cheminements piétons et respecter la règlementation PMR de jour comme de nuit | 1
|  | Equipement sanitaire | Proposer des espaces communs appropriés (vestiaires, douches) pour le personnel cyclistes | 2
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 1 point pour les projets neufs - Maximum 3 points pour les projets réhabilitation
| TOTAL MAXIMUM objectif 7 |  |  | 20 | 0 | 0
- Entre 4 et 9 points - Peu prioritaire - Entre 10 et 14 points - Prioritaire - Entre 15 et 20 points - Très prioritaire
OBJECTIF 8 - Confort hygrothermique, visuel, acoustique et olfactif | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint
| 8.1. Confort hygrothermique | Simulation thermique dynamique | Réaliser une étude de simulation thermique dynamique dès la phase APS et revue en APD | 2
|  | Zonage des locaux | Identifier les espaces à occupation prolongée et pour tous ces espaces : Tic ≤ Ticref et les regrouper par besoin homogène | 1
|  | Inconfort mi-saison | Décrire les dispositifs pris pour maîtriser l'inconfort en mi-saison | 1
| 8.2. Confort visuel | Privilégier la lumière naturelle | Apporter de la lumière naturelle dans tous les locaux y compris les circulations (sauf espaces sensibles et locaux techniques) | 2
|  | Privilégier des vues agréables | Privilégier des vues agréables pour les lieux à occupation prolongée | 1
|  | Eblouissement | Identifier les espaces sensibles à l'éblouissement et nécessitant une maîtrise de l'éclairage naturel | 1
|  | Eclairage artificiel | Obtenir une valeur IRC > 85 IRC = Indice de Rendu de Couleurs | 1
| 8.3. Confort acoustique | Zonage des locaux | Décrire la prise en compte des nuisances acoustiques éventuelles internes | 1
|  |  | Décrire la prise en compte des nuisances acoustiques externes | 1
|  |  | Réaliser une étude acoustique prouvant de l'amélioration du confort acoustique, de pièce à pièce, par rapport à la réglementation en vigueur | 2
|  | Revêtements sols et murs | Décrire les dispositifs pris pour maîtriser l'inconfort acoustique éventuel dans les espaces intérieurs. Exemples : sols souples, caisson absorbant, etc. | 1
| 8.4. Confort olfactif | Zonage des locaux | Décrire les dispositifs pris pour atténuer les nuisances olfactives éventuelles internes et externes | 1
| 8,5 Ergonomie des lieux | Signalétique | Mettre en place des pictogrammes afin de faciliter la lecture des lieux pour un public soit jeune, soit ne sachant pas lire le français. | 1
|  |  | Disposer au sol des bandes pour permettre aux PMR de se déplacer facilement | 1
|  |  | Décrire au minimum deux autres systèmes d'aides améliorant les conditions de travail et d'usage des occupants pour les personnes fragilisées, jeunes, illettrées, etc. | 2
|  | Choix du mobilier intégré ou non | Choisir un mobilier respectueux de la santé des occupants. Exemple: siège ergonomique, mobiliers crèches, filtres ordinateurs, etc. | 1
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 1 point pour les projets neufs - Maximum 3 points pour les projets réhabilitation
| TOTAL MAXIMUM objectif 8 |  |  | 20 | 0 | 0
- Entre 4 et 9 points - Peu prioritaire - Entre 10 et 14 points - Prioritaire - Entre 15 et 20 points - Très prioritaire
OBJECTIF 9 - Qualité Sanitaire des Espaces | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint
| 9.1. Maîtrise des sources de pollution | Zonage des locaux | Prendre en compte les sources de pollutions internes | 1
|  |  | Prendre en compte les sources de pollutions externes | 1
|  | Entretien facilité | Identifier les espaces sensibles ayant besoin de conditions d'hygiène spécifique et justifier la prise en compte de ces contraintes | 1
|  |  | Définir les conditions d'entretien des bouches d'entrées et de sorties (filtres) de ventilation | 1
|  |  | Choisir des revêtements faciles à entretenir : plafonds, sous-plafonds, murs et sols | 1
|  |  | Favoriser des revêtements bactéricides : poignées de portes en cuivre, etc. | 1
| 9.2. Impacts sanitaires de l'air | Emissions de COV | Réaliser une étude de qualité sanitaire de l'air | 1
|  |  | Connaitre les émissions de COV des peintures, vernis intérieurs et revêtements et sensibiliser aux achats des futurs revêtements (moquette par exemple) | 1
|  | Bois naturel | Utiliser du bois naturel, sans traitement ou traité par un produit certifié CTB P+ | 1
|  | Labels | Lister les matériaux labellisés : écolabel européen ou autres labels | 1
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 1 point pour les projets neufs - Maximum 3 points pour les projets réhabilitation
| TOTAL MAXIMUM objectif 9 |  |  | 10 | 0 | 0
- Entre 2 et 3 points - Peu prioritaire - Entre 4 et 6 points - Prioritaire - Entre 07 et 10 points - Très prioritaire
OBJECTIF 10 - Gestion des déchets d'activité | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint
| 10.1. Gestion des déchets d'activité | Optimisation du circuit déchets | Réaliser un plan de circulation des déchets en interne du bâtiment avec optimisation du circuit. Distance à la zone de collecte, séparation des circuits propres en cas de préparations alimentaires, etc. | 2
|  |  | Sécuriser les flux déchets extérieurs : éclairage, relations avec les autres flux, etc. | 1
|  |  | Faciliter les flux déchets extérieurs : revêtement sol adapté aux déplacements des containers, cheminements courts, etc. | 1
|  |  | Privilégier les locaux déchets avec un accès indépendant et direct sur la rue | 1
|  |  | S'assurer que les abris ou locaux déchets soient à 50 mètres maximum des portes d'accès du bâtiment | 1
|  | Garantir la pérennité du système de gestion des déchets d’activité | Décrire, par anticipation, l'évolution future du système de gestion des déchets d'activité à partir des évolutions du bâtiment et des filières de valorisation | 2
|  |  | Optimiser l'hygiène des locaux déchets. Nettoyage régulier, aération, choix des revêtements, etc. | 1
|  |  | Proposer des abris déchets clos et couverts, protégés du vent, de la pluie et des animaux, voir climatisés pour les biodéchets | 1
|  |  | Optimiser l'éclairage naturel dans les locaux déchets | 1
| 10.2.Tri et valorisation | Tri des déchets d'activités | Identifier les typologies de déchets produits et choisir les filières d'élimination | 1
|  |  | Définir la taille des locaux déchets en fonction des besoins et volumes préalablement évalués : OM, verre, Emballages Ménagers Recyclables, encombrants, biodéchets à collecter spécifiquement | 1
|  |  | Identifier les modes de collecte de la ville et leurs fréquences | 1
|  |  | Disposer des espaces intermédiaires (avant les locaux ou abris déchets terminaux) | 1
|  | Compostage | Proposer un espace dédié au compostage sur site | 1
|  |  | Sensibiliser les occupants sur la présence d'un compostage et de son bon usage | 1
|  | Valorisation extérieure | Identifier les filières de valorisation, recyclerie, ressourcerie, biodéchets possibles pour chaque typologie de déchets et justifier du choix de certaines | 1
| 10.3. Sensibilisation des occupants | Sensibilisation des occupants au tri des déchets | Sensibiliser de manière visible les occupants sur le tri des déchets au sein du bâtiment | 1
|  |  | Proposer un panneau d'affichage dans l'espace déchets intermédiaire parlant du tri, compostage, borne relais,etc. à l'attention des gestionnaires des lieux | 1
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 1 point pour les projets neufs - Maximum 3 points pour les projets réhabilitation
| TOTAL MAXIMUM objectif 10 |  |  | 20 | 0 | 0
- Entre 4 et 9 points - Peu prioritaire - Entre 10 et 14 points - Prioritaire - Entre 15 et 20 points - Très prioritaire

## Profil environnemental
Ne pas toucher ces colonnes. Elles se calculent seules sur la base des points remplis dans l'onglet "Evaluation projet"
OBJECTIF | SOUS-OBJECTIFS | Points disponibles | Niveau initial |  | Niveau atteint |  | Niveau initial | Niveau atteint
[7 empty] | Points obtenus | Points obtenus
Objectif 1 | INTEGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT | [7 empty] | Ne pas toucher merci
| 1.1. Valorisation du site & Optimisation de l'implantation 1.2. Biodiversité | 20 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0 |  | Niveau initial | Niveau obtenu
[9 empty] | Objectif 1 | 0 | 0
[9 empty] | Objectif 2 | 0 | 0
Objectif 2 | GESTION DE L’ENERGIE | [7 empty] | Objectif 3 | 0 | 0
| 2.1. Consommations énergétiques 2.2. Conception bioclimatique 2.3. Energies renouvelables locales / Réseaux de chaleur 2.4. Solutions techniques | 30 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0 | Objectif 4 | 0 | 0
[9 empty] | Objectif 5 | 0 | 0
[9 empty] | Objectif 6 | 0 | 0
Objectif 3 | GESTION DE L’EAU POTABLE | [7 empty] | Objectif 7 | 0 | 0
| 3.1. Solutions économes 3.2 Gestion des eaux usées | 10 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0 | Objectif 8 | 0 | 0
[9 empty] | Objectif 9 | 0 | 0
[9 empty] | Objectif 10 | 0 | 0
Objectif 4 | GESTION DES EAUX DE PLUIE
| 4.1. Imperméabilisation et végétalisation des sols 4.2. Récupération des eaux de pluie 4.3. Réseaux séparatifs | 20 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0 | Ne pas toucher merci
[9 empty] | Objectif | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Objectif 5 | CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL | [7 empty] | Maximum disponible | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20
| 5.1.Aspects sociaux du chantier 5.2. Aspects organisationnels du chantier 5.3. Gestion des déchets de chantier 5.4.Limitation des pollutions et nuisances | 30 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0 | Niveau actuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Niveau obtenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | niveau PP | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4
Objectif 6 | CHOIX INTEGRE DES PRODUITS, SYSTEMES ET PROCEDES DE CONSTRUCTION | [7 empty] | niveau P | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10
| 6.1. Maintenance de l'ouvrage 6.2. Adaptabilité et durabilité de l'ouvrage 6.3. Impacts environnementaux des produits | 30 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0 | niveau TP | 15 | 20 | 7 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 7 | 15
[9 empty] | max | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20
Objectif 7 | GESTION DES DEPLACEMENTS ALTERNATIFS A LA VOITURE | [7 empty] | obligatoire | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3
| 7.1. Politique de développement urbain durable 7.2. Recours aux transports doux et/ou vélo | 20 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0 | niveau PP | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6
[9 empty] | niveau P | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5
[9 empty] | niveau TP | 6 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6
Objectif 8 | CONFORT HYGROTHERMIQUE, VISUEL, ACOUSTIQUE ET OLFACTIF | [7 empty] | Niveau actuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.1. Confort hygrothermique 8.2. Confort visuel 8.3. Confort acoustique 8.4. Confort olfactif 8.5. Ergonomie des lieux | 20 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0 | Niveau obtuenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Max | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20
Objectif 9 | QUALITE SANITAIRE DES ESPACES
| 9.1. Maîtrise des sources de pollution 9.2. Impacts sanitaires de l'air | 10 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0
Objectif 10 | GESTION DES DECHETS D’ACTIVITES
| 10.1. Gestion des déchets d'activité 10.2.Tri et valorisation 10.3. Sensibilisation des occupants | 20 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0