## Analyse projet
OBJECTIF 1 - Intégration du projet dans son environnement | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint | Commentaires
| 1.1. Valorisation du site & Optimisation de l'implantation | Valorisation de l'aménagement | Privilégier l'orientation Nord - Sud pour les aménagements | 1
|  |  | Espaces de détente et de repos extérieurs | 1
|  |  | Descriptif de la prise en compte des risques industriels ou naturels - à justifier. Les points peuvent être obtenus par simple fait d'avoir choisi un site non concerné par les risques industriels et/ou naturels. | 1
|  | Valorisation climatique des espaces extérieurs | Dispositions extérieures prises pour se protéger du soleil, de la pluie et du vent | 1
|  | Valorisation acoustique des espaces extérieurs | Dispositions extérieures prises pour limiter les nuisances acoustiques | 1
|  |  | Mesures de bruit sur le site : état initial | 1
|  | Valorisation visuelle des espaces extérieurs | Accès aux vues sur des espaces agréables et naturels / végétalisés | 1
|  |  | Orientation vers le bas des éclairages extérieurs | 1
|  |  | Eclairage extérieur régulé selon horaires | 1
|  |  | Le ratio d'espaces verts / espaces bâtis sur la parcelle est supérieur à celui indiqué dans le PLU | 1
|  |  | Définir les liens avec les espaces verts existants | 1
|  |  | Stationnements voitures paysagers | 1
|  |  | Zones déchets extérieurs paysagers | 1
|  |  | Etude de masques solaires | 1
|  | Valorisation olfactive des espaces extérieurs | Descriptif de la prise en compte des sources d'odeurs désagréables ou pouvant l'être dans l'organisation des espaces extérieurs | 1
| 1.2. Biodiversité | Flore | Préservation et respect de la flore présente sur le site | 1
|  |  | Choix et introduction d’espèces végétales diversifiées, non invasives, bien adaptées au climat et au terrain | 1
|  |  | Choix d'espèces végétales demandant peu d'arrosage et peu d'entretien | 1
|  | Faune | Préservation et respect de la faune présente sur le site | 1
|  |  | Reconstitution de l’habitat et des conditions de vie de la faune sur la parcelle. Dispositions prises pour favoriser la biodiversité: ruche, nichoir, … | 1
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 3 points pour les projets d'aménagement
|  |  | TOTAL MAXIMUM objectif 1 | 20 | 0 | 0 | 0
- Entre 4 et 9 points - Peu prioritaire - Entre 10 et 14 points - Prioritaire - Entre 15 et 20 points - Très prioritaire
OBJECTIF 4 - Gestion de l'eau de pluie | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint | Niveau atteint
| 4.1. Imperméabilisation et végétalisation des sols | Pour milieu faiblement urbanisé : Coefficient d'imperméabilisation après réalisation | de 60% à 80% | 1
|  |  | de 40% à 60% | 2
|  |  | en dessous de 40% | 3
|  | Pour milieu urbain Amélioration du coefficient d'imperméabilisation | de 0 à 5% | 1
|  |  | de 5% à 10% | 2
|  |  | Au dessus de 10% | 3
|  | Amélioration de l'imperméabilisation | Le ratio pleine-terre/ surface parcelle est supérieur à celui indiqué dans le PLU | 1
|  | Amélioration du débit de fuite | Zéro rejet dans le réseau de la ville, en précisant qu'aucun branchement au réseau de la ville ne sera effectué. | 2
|  |  | Bassin ou cuve de rétention sur le site afinde réduire le débit dans le réseau de la ville | 1
| 4.2. Récupération des eaux de pluie | Economie de l'eau potable grâce à la récupération et réutilisation des eaux de pluie | Étude d’opportunité de la récupération et réutilisation des eaux pluviales | 1
|  |  | Cuve de récupération d'eau de pluie pour nettoyer et/ ou arroser les espaces extérieurs de l'aménagement : espaces verts, voiries, etc. | 1
|  |  | Possibilité pour la ville de venir récupérer cette eau de pluie pour l'entretien et/ ou l'arrosage des espaces extérieurs à l'échelle de la ville | 1
|  | Faciliter l'infiltration naturellement | Aménagement paysager pour permettre une meilleure infiltration des eaux de pluie :bassin d'infiltration, noues végétalisées, etc. | 1
|  |  | Puits d'infiltration | 1
|  |  | Tranchée drainante et/ou infiltrante | 1
|  |  | Structure / chaussée réservoir | 1
|  | Traiter les eaux de pluie | Réaliser une étude de qualité des sols | 1
|  |  | Traiter des eaux de ruissellement du parking --> favoriser les tratiements naturels : noues, bassins, plantes --> éviter les déshuileurs et débourbeurs | 1
| 4.3. Réseaux séparatifs | Réseau séparatif eaux usées/eaux de pluie | Si le réseau séparatif est existant cela vaut 1 point, Si il est programmé, cela vaut 0 point. | 1
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 3 points pour les projets d'aménagement
| TOTAL MAXIMUM objectif 4 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
- Entre 4 et 9 points - Peu prioritaire - Entre 10 et 14 points - Prioritaire - Entre 15 et 20 points - Très prioritaire
OBJECTIF 5 - Chantiers "durables et solidaires" | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint | Niveau atteint
| 5.1.Aspects sociaux du chantier | Heures travaillées réservées à des emplois d’insertion | 5% des heures de travail générées par la commande publique en matière de travaux réservées à des personnes éloignées de l'emploi | 1
|  | Application de clauses sociales | Application de clauses sociales aux marchés de services et aux prestations intellectuelles pour permettre la prise en compte des personnes éloignées de l'emploi : femmes, jeunes, seniors, etc. | 1
| 5.2. Aspects organisationnels du chantier | Suivi de chantier | Désignation d'un Responsable Environnement au sein du Chantier | 1
|  |  | Rédaction et application d'une charte de chantier à faibles nuisances | 1
|  |  | Mise à disposition dans la base vie du chantier d'un registre intégrant toutes les informations liées à un bon chantier à faibles nuisances | 1
|  |  | Suivi des consommations d'énergie de la base vie avec mise en place de compteur | 1
|  |  | Suivi des consommations d'eau de la base vie avec mise en place de compteur | 1
|  | Sensibilisation du personnel de chantier | Réunions de sensibilisation pour les entreprises, en début de chantier, pour rappeler les règles de chantier à faibles nuisances avec remise du PowerPoint | 1
|  | Communication auprès des riverains | Réunions de sensibilisation pour les entreprises, en début de chantier, pour rappeler les règles de chantier à faibles nuisances | 1
|  |  | Boite aux lettres pour les remarques et plaintes éventuelles des riverains | 1
| 5.3. Gestion des déchets de chantier | Suivi des déchets | Engagement sur la collecte de 100% des bordereaux de suivi de déchets réglementés | 1
|  |  | Imposer des pénalités à toutes entreprises qui ne remettraient pas les bordereaux de chantier --> A inscrire dans le DCE. | 1
|  | Tri des déchets | Mettre en place un tri des déchets sur le chantier en identifiant les typologies de déchets produits et en spécifiant le nombre de bennes. | 1
|  |  | Indiquer toutes les filières d'enlèvement les plus satisfaisantes d'un point de vue économique, technique et environnemental en fonction du nombre de bennes connu --> à inscrire dans le DCE | 1
|  | Valorisation des déchets (% de la masse totale de déchets générés) | Assurer une valorisation d'au moins 30% de l'ensemble des déchets de chantier --> à préciser si Energie et/ou Matière | 1
| 5.4.Limitation des pollutions et nuisances | Nuisances acoustiques | Etude acoustique réalisée par sonomètre pour identifier les équipements les plus bruyants pendant le chantier --> conformité du niveau acoustique exigée | 1
|  | Nuisances visuelles - Propreté du chantier | Nettoyage des engins avant sortie du chantier sur une aire dédiée | 1
|  |  | Arrosage des zones à forte émission de poussières avec de l'eau récupérée (eau de pluie, eau de lavage) | 1
|  | Pollution des eaux et des sols | Présence d'un kit de dépollution et d'une bâche étanche mobile au sein du chantier | 1
|  |  | Mise en place de bacs de décantation des eaux de lavage de bennes à béton | 1
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 3 points pour les projets d'aménagement
| TOTAL MAXIMUM objectif 5 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
- Entre 4 et 9 points - Peu prioritaire - Entre 10 et 14 points - Prioritaire - Entre 15 et 20 points - Très prioritaire
OBJECTIF 6 - Choix des produits et techniques de l'ouvrage | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint | Niveau atteint
| 6.1. Maintenance du mobilier urbain et de l'aménagement | Maintenance de l'aménagement | Assurer un entretien régulier des aménagements liés à la gestion des eaux pluviales : noues, bassin d'infiltration, etc. | 2
|  |  | Assurer un entretien régulier des aménagements liés à la gestion des espaces verts | 2
|  | Maintenance du mobilier urbain | Choix du mobilier urbain facile d'entretien. Le justifier. | 1
| 6.2. Durabilité du mobilier urbain et de l'aménagement | Durée de vie de l'aménagement | Durée de vie des matériaux cohérente avec la durée de vie de l'ouvrage souhaitée | 2
|  |  | Décrire l'adaptabilité de l'aménagement dans le futur | 1
|  | Durée de vie du mobilier urbain | Choix du mobilier urbain durable. Le justifier | 1
| 6.3. Impacts environnementaux des produits | Type de matériaux de construction | Connaître les consommations de ressources énergétiques (en kWh-ep/m²SHON.an) et empreinte carbone (kg-eq CO2/an.m²SHON) de 2 matériaux issus du projet | 2
|  |  | Utilisation de matériaux de construction naturels : pierre, liant végétal, etc. | 1
|  |  | Utilisation de matériaux pouvant être recyclés ou déjà recyclés dans l'aménagement : concassés béton, déchets polystyrène, verre, etc. | 2
|  | Type de mobiliers urbains | Utilisation de mobiliers urbains fabriqués en bois certifiés FSC, PEFC, etc. | 1
|  |  | Utilisation de mobiliers urbains fabriqués à base de produits recyclés : caoutchouc, plastique, PVC, aluminium, etc. | 1
|  | Provenance des matériaux | Choix de matériaux issus de filières locales (moins de 500km) | 2
|  |  | Choix de matériaux issus de filières de recyclage | 2
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 3 points pour les projets d'aménagement
| TOTAL MAXIMUM objectif 6 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
- Entre 4 et 9 points - Peu prioritaire - Entre 10 et 14 points - Prioritaire - Entre 15 et 20 points - Très prioritaire
OBJECTIF 7 - Gestion des déplacements alternatifs à la voiture | REFERENTIEL
| Préoccupation |  | Exigences | Points disponibles | Niveau initial | Niveau atteint | Niveau atteint
| 7.1. Politique de développement urbain durable | Assurer la cohérence entre l’aménagement de la parcelle et la politique de la collectivité | Raccorder l'aménagement aux différents cheminements de la ville déjà implantés tels que les pistes cyclables, les cheminements piétons, etc. | 2
|  |  | Rationnaliser le nombre de place de stationnement | 2
|  | Covoiturage | Places de stationnement réservées au covoiturage | 2
|  | Favoriser le recours aux véhicules propres | Places de stationnement réservées aux véhicules propres | 2
|  |  | Dispositifs favorisant l' utilisation de véhicules propres : prise électrique | 2
| 7.2. Recours aux transports doux | Vélo | Stationnement vélos clos et couvert | 2
|  |  | Stationnement vélos à moins de 50 mètres de l'aménagement | 1
|  |  | Définir le mode de calcul permettant de connaitre le bon nombre de stationnement / employé | 2
|  |  | Pompe à air en accès libre pour gonfler les vélos | 2
|  |  | Espace recharge pour vélos électriques | 1
|  | Marche à pieds | Cheminements piétons sécurisés et respect de la règlementation PMR de jour comme de nuit | 2
| BONUS | Attention Si les exigences précédentes sont hors contexte (non adaptables), le justifier et compenser le nombre de points non sélectionnés par un nombre de points équivalents en bonus, voir ci-dessous
+ Toute autre proposition en termes d'exigence non définie dans la liste ci-dessus mais présente dans le projet - Maximum 3 points pour les projets d'aménagement
| TOTAL MAXIMUM objectif 7 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
- Entre 4 et 9 points - Peu prioritaire - Entre 10 et 14 points - Prioritaire - Entre 15 et 20 points - Très prioritaire

## Profil environnemental
|  |  | Seule cette colonne est à remplir |  | Seule cette colonne est à remplir |  | Ne pas toucher ces colonnes. Elles se calculent seules sur la base des points remplis dans l'onglet "Evaluation projet"
OBJECTIF | SOUS-OBJECTIFS | Points disponibles | Niveau visé |  | Niveau atteint |  | Niveau actuel | Améliorations envisageables
[7 empty] | Points obtenus | Points obtenus
Objectif 1 | INTEGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT | [7 empty] | Ne pas toucher merci
| 1.1. Valorisation du site & Optimisation de l'implantation 1.2. Biodiversité | 20 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0 |  | Niveau visé | Niveau obtenu
[9 empty] | Objectif 1 | 0 | 0
[9 empty] | Objectif 4 | 0 | 0
Objectif 4 | GESTION DES EAUX DE PLUIE | [7 empty] | Objectif 5 | 0 | 0
| 4.1. Imperméabilisation et végétalisation des sols 4.2. Récupération des eaux de pluie 4.3. Réseaux séparatifs | 20 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0 | Objectif 6 | 0 | 0
[9 empty] | Objectif 7 | 0 | 0
Objectif 5 | CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
| 5.1.Aspects sociaux du chantier 5.2. Aspects organisationnels du chantier 5.3. Gestion des déchets de chantier 5.4.Limitation des pollutions et nuisances | 20 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0
Objectif 6 | *
| 6.1. Maintenance de l'ouvrage 6.2. Adaptabilité et durabilité de l'ouvrage 6.3. Impacts environnementaux des produits | 20 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0
Objectif 7 | GESTION DES DEPLACEMENTS ALTERNATIFS A LA VOITURE
| 7.1. Politique de développement urbain durable 7.2. Recours aux transports doux et/ou vélo | 20 | Points obligatoires | Erreur se saisie | Points obligatoires | Erreur se saisie | 0 | 0